| 淖尔壕煤矿监测监控计划更换传感器数量汇总 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 现使用设备为ip54需全部升级到ip65标准 |  |  |  |  |
| 序号 | 设备安装地点 | 设备类型 | 数量统计 | 增购计划 | 替检数量 | 备用数量 | 合计 |
| 1 | 永久避难峒室门外辅运侧 | 二氧化碳 | 13 | 13 |  | 3 | 16 |
| 2 | 永久避难峒室生存室 | 二氧化碳 |  |  |  |  |  |
| 3 | 永久避难峒室外主运侧 | 二氧化碳 |  |  |  |  |  |
| 4 | 1406临时避难硐室室外 | 二氧化碳 |  |  |  |  |  |
| 5 | 1406辅运顺槽临时避难硐室室内 | 二氧化碳 |  |  |  |  |  |
| 6 | 1406回风顺槽临时避难硐室内 | 二氧化碳 |  |  |  |  |  |
| 7 | 1406回风顺槽临时避难硐室外 | 二氧化碳 |  |  |  |  |  |
| 8 | 1407主运临时避难硐室内 | 二氧化碳 |  |  |  |  |  |
| 9 | 1407主运临时避难硐室外 | 二氧化碳 |  |  |  |  |  |
| 10 | 1407辅运临时避难硐室内 | 二氧化碳 |  |  |  |  |  |
| 11 | 1407辅运临时避难硐室外 | 二氧化碳 |  |  |  |  |  |
| 12 | 临时避难硐室室外 | 二氧化碳 |  |  |  |  |  |
| 13 | 临时避难硐室室内 | 二氧化碳 |  |  |  |  |  |
| 14 | 1406回风顺槽15米 | 粉尘 | 4 | 4 |  | 1 | 9 |
| 15 | 1407主运顺槽 | 粉尘 |  |  |  |  |  |
| 16 | 1407辅运顺槽 | 粉尘 |  |  |  |  |  |
| 17 | 东西延伸大巷掘进 | 粉尘 |  |  |  |  |  |
| 34 | 1406回风顺槽15米 | 风速 | 4 | 4 |  | 1 | 9 |
| 35 | 1406综采工作面 | 风速 |  |  |  |  |  |
| 36 | 总回风大巷风速 | 风速 |  |  |  |  |  |
| 37 | 东翼回风大巷 | 风速 |  |  |  |  |  |
| 42 | 1号主扇静压 | 负压 | 6 | 6 |  | 2 | 14 |
| 43 | 1号主扇动压 | 负压 |  |  |  |  |  |
| 44 | 1号主扇全压 | 负压 |  |  |  |  |  |
| 45 | 2号主扇静压 | 负压 |  |  |  |  |  |
| 46 | 2号主扇动压 | 负压 |  |  |  |  |  |
| 47 | 2号主扇全压 | 负压 |  |  |  |  |  |
| 58 | 永久避难峒室生存室湿度 | 湿度 | 6 | 6 |  | 2 | 8 |
| 59 | 1406辅运顺槽临时避难硐室室内 | 湿度 |  |  |  |  |  |
| 60 | 1406回风顺槽临时避难硐室内 | 湿度 |  |  |  |  |  |
| 61 | 1407主运临时避难硐室内 | 湿度 |  |  |  |  |  |
| 62 | 1407辅运临时避难硐室内 | 湿度 |  |  |  |  |  |
| 63 | 临时避难硐室室内 | 湿度 |  |  |  |  |  |
| 64 | 中央水泵房外水仓 | 水位 | 1 | 1 |  | 1 | 2 |
| 65 | 中央水泵房配电点甲烷 | 瓦斯 | 40(含有11个低功耗激光甲烷传感器) | 40 | 40(含有11个低功耗激光甲烷传感器 | 10（其中1个低功耗激光甲烷传感器） | 90（23个低功耗激光甲烷传感器） |
| 66 | 北翼采区变电所 | 瓦斯 |  |  |  |  |  |
| 67 | 1406回风顺槽15米 | 瓦斯 |  |  |  |  |  |
| 68 | 1406综采上隅角 | 瓦斯 |  |  |  |  |  |
| 69 | 1406综采工作面 | 瓦斯 |  |  |  |  |  |
| 70 | 1406回风顺槽1700米机电硐室 | 瓦斯 |  |  |  |  |  |
| 71 | 东西回风大巷1300M | 瓦斯 |  |  |  |  |  |
| 72 | 南翼采区变电所 | 瓦斯 |  |  |  |  |  |
| 73 | 回风大巷2700米抽水点 | 瓦斯 |  |  |  |  |  |
| 74 | 总回风大巷甲烷 | 瓦斯 |  |  |  |  |  |
| 75 | 1号筒仓甲烷 | 瓦斯 |  |  |  |  |  |
| 76 | 2号筒仓甲烷 | 瓦斯 |  |  |  |  |  |
| 77 | 3号筒仓甲烷 | 瓦斯 |  |  |  |  |  |
| 78 | 4号筒仓甲烷 | 瓦斯 |  |  |  |  |  |
| 79 | 5号筒仓甲烷. | 瓦斯 |  |  |  |  |  |
| 80 | 6号筒仓甲烷. | 瓦斯 |  |  |  |  |  |
| 81 | 7号筒仓甲烷. | 瓦斯 |  |  |  |  |  |
| 82 | 主井皮带走廊 | 瓦斯 |  |  |  |  |  |
| 83 | 永久避难峒室门外辅运侧 | 瓦斯 |  |  |  |  |  |
| 84 | 永久避难峒室生存室甲烷 | 瓦斯 |  |  |  |  |  |
| 85 | 永久避难峒室外主运侧 | 瓦斯 |  |  |  |  |  |
| 86 | 1406辅运顺槽临时避难硐室室外 | 瓦斯 |  |  |  |  |  |
| 87 | 1406辅运2450机电硐室 | 瓦斯 |  |  |  |  |  |
| 88 | 1406辅运顺槽临时避难硐室室内 | 瓦斯 |  |  |  |  |  |
| 89 | 1406顺槽2100米联巷 | 瓦斯 |  |  |  |  |  |
| 90 | 1407主运顺槽掘进回风流 | 瓦斯 |  |  |  |  |  |
| 91 | 1407主运顺槽掘进工作面 | 瓦斯 |  |  |  |  |  |
| 92 | 1407辅运顺槽掘进工作面 | 瓦斯 |  |  |  |  |  |
| 93 | 1407辅运顺槽掘进回风流 | 瓦斯 |  |  |  |  |  |
| 94 | 1406回风顺槽临时避难硐室内 | 瓦斯 |  |  |  |  |  |
| 95 | 1406回风顺槽临时避难硐室外 | 瓦斯 |  |  |  |  |  |
| 96 | 1407主运临时避难硐室内 | 瓦斯 |  |  |  |  |  |
| 97 | 1407主运临时避难硐室外 | 瓦斯 |  |  |  |  |  |
| 98 | 1407辅运临时避难硐室内 | 瓦斯 |  |  |  |  |  |
| 99 | 1407辅运临时避难硐室外 | 瓦斯 |  |  |  |  |  |
| 100 | 临时避难硐室室外 | 瓦斯 |  |  |  |  |  |
| 101 | 东翼回风大巷 | 瓦斯 |  |  |  |  |  |
| 102 | 临时避难硐室室内 | 瓦斯 |  |  |  |  |  |
| 103 | 东西延伸大巷掘进工作面 | 瓦斯 |  |  |  |  |  |
| 104 | 东西延伸大巷掘进回风流 | 瓦斯 |  |  |  |  |  |
| 105 | 中央水泵房配电点温度 | 温度 | 18 | 18 |  | 4 | 40 |
| 106 | 北翼采区变电所 | 温度 |  |  |  |  |  |
| 107 | 1406回风顺槽15米 | 温度 |  |  |  |  |  |
| 108 | 1406综采工作面 | 温度 |  |  |  |  |  |
| 109 | 南翼采区变电所 | 温度 |  |  |  |  |  |
| 110 | 总回风大巷温度 | 温度 |  |  |  |  |  |
| 111 | 1号筒仓温度 | 温度 |  |  |  |  |  |
| 112 | 2号筒仓温度 | 温度 |  |  |  |  |  |
| 113 | 3号筒仓温度 | 温度 |  |  |  |  |  |
| 114 | 4号筒仓温度 | 温度 |  |  |  |  |  |
| 115 | 5号筒仓温度. | 温度 |  |  |  |  |  |
| 116 | 6号筒仓温度. | 温度 |  |  |  |  |  |
| 117 | 永久避难峒室生存室温度 | 温度 |  |  |  |  |  |
| 118 | 1406回风顺槽临时避难硐室内 | 温度 |  |  |  |  |  |
| 119 | 1407主运临时避难硐室内 | 温度 |  |  |  |  |  |
| 120 | 1407辅运临时避难硐室内 | 温度 |  |  |  |  |  |
| 121 | 东翼回风大巷 | 温度 |  |  |  |  |  |
| 122 | 临时避难硐室室内 | 温度 |  |  |  |  |  |
| 123 | 东西皮带机头 | 烟雾 | 4 | 4 |  | 1 | 5 |
| 124 | 南北皮带机头 | 烟雾 |  |  |  |  |  |
| 125 | 1407主运顺槽皮带机头 | 烟雾 |  |  |  |  |  |
| 126 | 1407辅运顺槽皮带机头 | 烟雾 |  |  |  |  |  |
| 127 | 1406顺槽皮带机头 | 烟雾 |  |  |  |  |  |
| 128 | 1406综采上隅角 | 氧气 | 19 | 19 |  | 4 | 23 |
| 129 | 永久避难峒室门外辅运侧 | 氧气 |  |  |  |  |  |
| 130 | 永久避难峒室过渡室辅运侧 | 氧气 |  |  |  |  |  |
| 131 | 永久避难峒室生存室氧气 | 氧气 |  |  |  |  |  |
| 132 | 永久避难峒室过渡室主运侧 | 氧气 |  |  |  |  |  |
| 133 | 永久避难峒室外主运侧 | 氧气 |  |  |  |  |  |
| 134 | 1406临时避难硐室室外 | 氧气 |  |  |  |  |  |
| 135 | 1406辅运顺槽临时避难硐室室内 | 氧气 |  |  |  |  |  |
| 136 | 1406回风顺槽临时避难硐室内 | 氧气 |  |  |  |  |  |
| 137 | 1406回风顺槽临时避难硐室外 | 氧气 |  |  |  |  |  |
| 138 | 1407主运临时避难硐室内 | 氧气 |  |  |  |  |  |
| 139 | 1407主运临时避难硐室外 | 氧气 |  |  |  |  |  |
| 140 | 1407辅运临时避难硐室内 | 氧气 |  |  |  |  |  |
| 141 | 1407辅运临时避难硐室外 | 氧气 |  |  |  |  |  |
| 142 | 临时避难硐室外 | 氧气 |  |  |  |  |  |
| 143 | 临时避难硐室室内 | 氧气 |  |  |  |  |  |
| 144 | 1407主运掘进工作面 | 氧气 |  |  |  |  |  |
| 145 | 1407辅运掘进工作面 | 氧气 |  |  |  |  |  |
| 146 | 东西延伸掘进工作面 | 氧气 |  |  |  |  |  |
| 147 | 1406回风顺槽15米 | 一氧化碳 | 34 | 34 | 34 | 10 | 78 |
| 148 | 1406综采上隅角 | 一氧化碳 |  |  |  |  |  |
| 149 | 1406综采工作面 | 一氧化碳 |  |  |  |  |  |
| 150 | 总回风大巷一氧化碳 | 一氧化碳 |  |  |  |  |  |
| 151 | 1号筒仓一氧化碳 | 一氧化碳 |  |  |  |  |  |
| 152 | 2号筒仓一氧化碳 | 一氧化碳 |  |  |  |  |  |
| 153 | 3号筒仓一氧化碳 | 一氧化碳 |  |  |  |  |  |
| 154 | 4号筒仓一氧化碳 | 一氧化碳 |  |  |  |  |  |
| 155 | 5号筒仓一氧化碳 | 一氧化碳 |  |  |  |  |  |
| 156 | 6号筒仓一氧化碳 | 一氧化碳 |  |  |  |  |  |
| 157 | 7号筒仓一氧化碳 | 一氧化碳 |  |  |  |  |  |
| 158 | 主井皮带走廊 | 一氧化碳 |  |  |  |  |  |
| 159 | 永久避难峒室门外辅运侧 | 一氧化碳 |  |  |  |  |  |
| 160 | 永久避难峒室过渡室辅运侧 | 一氧化碳 |  |  |  |  |  |
| 161 | 永久避难峒室生存室 | 一氧化碳 |  |  |  |  |  |
| 162 | 永久避难峒室过渡室主运侧 | 一氧化碳 |  |  |  |  |  |
| 163 | 永久避难峒室外主运侧 | 一氧化碳 |  |  |  |  |  |
| 164 | 1406辅运顺槽临时避难硐室室外 | 一氧化碳 |  |  |  |  |  |
| 165 | 1406辅运顺槽临时避难硐室室内 | 一氧化碳 |  |  |  |  |  |
| 166 | 1407主运顺槽掘进回风流 | 一氧化碳 |  |  |  |  |  |
| 167 | 1407主运顺槽掘进工作面 | 一氧化碳 |  |  |  |  |  |
| 168 | 1407辅运顺槽掘进工作面 | 一氧化碳 |  |  |  |  |  |
| 169 | 1407辅运顺槽掘进回风流 | 一氧化碳 |  |  |  |  |  |
| 170 | 1406回风顺槽临时避难硐室内 | 一氧化碳 |  |  |  |  |  |
| 171 | 1406回风顺槽临时避难硐室外 | 一氧化碳 |  |  |  |  |  |
| 172 | 1407主运临时避难硐室内 | 一氧化碳 |  |  |  |  |  |
| 173 | 1407主运临时避难硐室外 | 一氧化碳 |  |  |  |  |  |
| 174 | 1407辅运临时避难硐室内 | 一氧化碳 |  |  |  |  |  |
| 175 | 1407辅运临时避难硐室外 | 一氧化碳 |  |  |  |  |  |
| 176 | 临时避难硐室室外 | 一氧化碳 |  |  |  |  |  |
| 177 | 东翼回风大巷 | 一氧化碳 |  |  |  |  |  |
| 178 | 临时避难硐室室内 | 一氧化碳 |  |  |  |  |  |
| 179 | 东西延伸大巷工作面 | 一氧化碳 |  |  |  |  |  |
| 180 | 东西延伸大巷回风流 | 一氧化碳 |  |  |  |  |  |
| 181 | 中央水泵房配电点 | 监控分站 | 22 | 22 |  | 5 | 27 |
| 182 | 北翼采区变电所1 | 监控分站 |  |  |  |  |  |
| 183 | 1406综采工作面 | 监控分站 |  |  |  |  |  |
| 184 | 南翼采区变电所 | 监控分站 |  |  |  |  |  |
| 185 | 总回风机房1 | 监控分站 |  |  |  |  |  |
| 186 | 总回风机房2 | 监控分站 |  |  |  |  |  |
| 187 | 1234号筒仓 | 监控分站 |  |  |  |  |  |
| 188 | 567号筒仓 | 监控分站 |  |  |  |  |  |
| 189 | 永久避难硐室辅运侧 | 监控分站 |  |  |  |  |  |
| 190 | 永久避难硐室生存室 | 监控分站 |  |  |  |  |  |
| 191 | 永久避难硐室主运侧 | 监控分站 |  |  |  |  |  |
| 192 | 1406辅运临时避难硐室 | 监控分站 |  |  |  |  |  |
| 193 | 1407主运顺槽 | 监控分站 |  |  |  |  |  |
| 194 | 1407辅运顺槽 | 监控分站 |  |  |  |  |  |
| 195 | 1406回风顺槽临时避难硐室 | 监控分站 |  |  |  |  |  |
| 196 | 1407主运临时避难硐室 | 监控分站 |  |  |  |  |  |
| 197 | 1407配电点 | 监控分站 |  |  |  |  |  |
| 198 | 1407辅运临时避难硐室 | 监控分站 |  |  |  |  |  |
| 199 | 9联巷临时避难硐室1 | 监控分站 |  |  |  |  |  |
| 200 | 北翼采区变电所2 | 监控分站 |  |  |  |  |  |
| 201 | 9联巷临时避难硐室2 | 监控分站 |  |  |  |  |  |
| 202 | 东西延伸大巷 | 监控分站 |  |  |  |  |  |
| 203 | 本安型不间断电源 |  | 27 |  |  |  | 27 |
| 204 | 多参数传感器 | 多参数传感器 | 2 |  |  |  | 2 |
| 205 |  | 断电仪 | 10 |  |  |  | 10 |
| 206 | 主机、备机 | 电脑 | 2 |  |  |  | 2 |
| 207 | 大巷风门 | 风门开闭传感器 | 10套 |  |  |  | 10套 |
| 208 | 综采、掘进风筒 | 风量传感器 | 4 |  |  | 1 | 5 |
| 209 | 综采、掘进风机 | 风机开停传感器 | 20 |  |  |  | 20 |