## Sheet1
地面直排系统箱式变电站采购
序号 | 设备、器材名称 | 型号及规格 | 单位 | 数量 | 备注
1 | 箱体 |  | 套 | 1 | 详见图纸及技术要求
2 | 10kV高压开关柜 | XGN2-12 | 台 | 3 | 详见图纸及技术要求
3 | 1140V低压开关柜 | GGD-1200V | 台 | 8 | 详见图纸及技术要求
4 | 干式变压器 | SCB11-4000/10/1.2kV 4000kVA UK=6%, Y,y0 | 台 | 2 | 详见图纸及技术要求