## Sheet1
淖尔壕煤矿35KV变电站扩容项目设备采购清单
序号 | 设备材料名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 备注
标段一 | 有载调压变压器 | 额定电压比：35±3×2.5%/10.5kV，变压器型号：SZ13-25000/35，变压器种类：油浸式 | 台 | 2 | 详见技术规格书
标段二 | 10kV箱式开闭所及35kV箱式变电站更换设备部分
1 | 10kV箱式开闭所 |  | 套 | 1
1.1 | 进线柜 | KYN28A-12 | 面 | 2 | 详见技术规格书，型号及供参考
1.2 | 母联及隔离柜 | KYN28A-12 | 面 | 2
1.3 | 过电压抑制柜 | AK-YZG | 面 | 2
1.4 | 出线柜 | KYN28A-12 | 面 | 14
1.5 | 交直流系统 |  | 套 | 1
2 | 35kV电流互感器 | LZZBJ9-35 500/5(0.2S/0.5/5P20/5P20，15/20/30VA) | 组 | 6 | 详见技术规格书
3 | 35kV电流互感器 | LZZBJ9-35 500/5(0.5/0.5/5P20/5P20，20/30VA) | 组 | 9
4 | 10kV带接地隔离开关 | 2000A-31.5kA | 台 | 2
5 | 10kV旋转式隔离开关 | 2000A-31.5kA | 台 | 3
6 | 10kV永磁式真空断路器 | 1600A-31.5kA DC220V | 台 | 3
7 | 电流互感器 | LZZBJ9-10 2000/5(0.2S/0.5/5P20/5P20，30/60/30VA) | 组 | 6
8 | 电流互感器 | LZZBJ9-10 2000/5(0.5/5P20，60/30VA) | 组 | 3
9 | 10kV带接地隔离开关 | 1250A-31.5kA | 台 | 2
10 | 10kV旋转式隔离开关 | 1250A-31.5kA | 台 | 2
11 | 电流互感器 | LZZBJ9-10 1200/5(0.5/5P20，20/20VA) | 组 | 6
12 | 零序电流互感器 | LXK-∅240 | 台 | 2
13 | 综合自动化系统 |  | 套 | 1
标段三 | 10kV动态无功补偿装置 | SVG-10kV/±2500kvar | 套 | 2 | 详见技术规格书