# 主要设备清单

| 序号 | 设备名称 | 主要技术参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高压开关柜 | KYN28A-12 | 台 | 4 |  |
| 2 | 变压器 | SGB-800/10 800kVA | 台 | 2 |  |
| 3 | 低压进线柜 | GCK2-380 | 台 | 2 |  |
| 4 | 低压联络柜 | GCK2-380 | 台 | 1 |  |
| 5 | 低压出线柜 | GCK2-380 | 台 | 4 |  |
| 6 | 低压电容补偿柜 | GCK2-380 | 台 | 2 |  |
| 7 | 箱体及配件 | 双层、密封、防腐、含2台空调（1.5匹以上）、照明系统、防凝露系统 | 套 | 1 |  |
| 8 | 随机备品备件 |  | 批 | 1 |  |
| 9 | 随机专用工具 |  | 套 | 1 |  |
| 10 | 高压电缆 | ZR-YJV22-8.7/15-3*95 | 米 | 1004 |  |