伊金霍洛旗呼氏煤炭有限责任公司

淖尔壕煤矿

矿用线缆
技

术

规

格

书
伊金霍洛旗呼氏煤炭有限责任公司供应部

2026年4月

一、本项目供货范围

	序号
	设备、器材名称
	型号及规格
	单位
	数量
	备注

	1
	矿用阻燃网线
	MHYVP4*2*0.5
	米
	500
	

	2
	矿用橡套软电缆
	MYP-0.66/1.14KV-3*10+1*6
	米
	3000
	

	3
	煤矿用阻燃电力电缆
	MZ-0.3/0.5kV 4x4
	米
	4500
	

	4
	矿用阻燃网线
	MHYVP4*2*0.5
	米
	500
	

	5
	超五类单屏蔽网线
	MHYVP4*2*0.5
	米
	1500
	

	6
	煤矿用阻燃电力电缆
	MZ-0.3/0.5kV 4x4
	米
	1500
	

	7
	煤矿用阻燃电力电缆
	MYQ-0.3KV  4x1.5mm
	米
	1500
	

	8
	矿用橡套电缆
	MYQ-0.3KV  4x2.5mm
	米
	1500
	

	9
	矿用交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆
	MYJV22-3*35+1*35/0.6/1KV
	米
	500
	

	10
	煤矿用聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装控制电缆
	MKVV22-12*0.75mm²（450/750V）
	米
	1500
	


二、品牌要求
	远东电缆有限公司

	天津市津缆线缆有限公司

	宝胜科技创新股份有限公司

	江苏上上电缆集团有限公司

	山东新通电缆制造股份有限公司

	河北祥泰线缆有限公司

	山东新通电缆制造股份有限公司


（以下无正文）

7

